| Доходы и расходы по содержанию и текущему ремонту общего |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| имущества |  |  |  |  |
| Период - январь-март 2012 г. |  |  |  |  |
| 8.1 Доходы. |  |  |  |  |
|  |  |  | Начислено, руб. | Оплачено, руб. |
| Собственники и наниматели жилых помещений |  |  | 8751185 | 9491673 |
| Меры социальной поддержки |  |  |  |  |
| Собственники и арендаторы нежилых помещений |  |  |  | 75888 |
| ИТОГО: |  |  | 8751185 | 9567561 |
| Аренда помещений |  |  |  | 31954 |
| ВСЕГО с арендой |  |  | 8751185 | 9599515 |
| 8.2 Расходы. |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование статей затрат | Ед. изм. | Объем по видам работ | Сумма за отчетный период,руб. |
| 1 | Обслуживание конструктивных элементов жилого дома и подготовка к сезонной эксплуатации |  |  | 698867,04 |
|  | в том числе работы текущего ремонта: |  |  | 209660,11 |
|  | кровля: |  |  |  |
|  | чистка кровли от снега, сосулек( Антикайнена, 7; Ленина, 17, Мира 15,17,19; устранение протечки на чердаке труба ПВХ Антик.11 | м. | 2 |  |
|  | ремонт дверей: |  |  |  |
|  | ремонт дверных полотен, установка пружин, утепление, уплотнение двери в щитовую (Лен.1,5,9,11,17 -5шт.,Ант.7-1шт.,Ант.5-1шт., Горн.4-1шт.Калевала,27, Горняков,13 ) | шт. | 10 |  |
|  | Остекление дверей | кв.м. | 26,33 |  |
|  | Ремонт доводчиков:Героев,4, Советская,4, Горняков,13 | шт. | 3 |  |
|  | Замена доводчиков: Ант.29,19, Горн. 2АБВГ-2шт, Первооткр.1, Горняков,15 | шт. | 6 |  |
|  | косметический ремонт: |  |  |  |
|  | Лестницы:изготовление, окраска, установка деревянных поручней ( Антикайнена,25 -6п.м., Ленина 11-16 п.м.Ленина 1-22п.м) | п.м. | 44 |  |
|  | Ремонт в подъезде -плита асбоцем.Горняков 2А | м2 |  |  |
|  | Разные работы: |  |  |  |
|  | Ремонт ствола мусоропров. Горн.2В |  |  |  |
|  | Ремонт кабины лифта Сов.9 линолеум | м2 | 1,2 |  |
|  | Ремонт ствола мусоропровода- ( Горняков 2 Б) | м |  |  |
|  | Ремонт штроб (Кар 3) | м2 |  |  |
| 2 | Обслуживание внутридомового сантехнического оборудования, в т.ч. |  |  | 763923,86 |
|  | Обслуживание ТП |  |  | 76000 |
|  | работы текущего ремонта: |  |  | 229177,16 |
|  | Ремонт вентсистем: замена ремней | шт. | 7 |  |
|  | замена подшипников №16802/16804 | шт. | 2 |  |
|  | ремонт трубопроводов системы канализации: |  |  |  |
|  | Антик.27,25,Горняков,4, Ленина 9, 3, Антик.7,19, Мира 17, Первооткр.2 |  |  |  |
|  | труба ПВХ | п.м. | 64 |  |
|  | муфта | шт. | 5 |  |
|  | отвод | шт. | 36 |  |
|  | тройник | шт. | 19 |  |
|  | угольник | шт. |  |  |
|  | перех. | шт. | 7 |  |
|  | заглушка | шт. | 6 |  |
|  | патрубок | шт. | 4 |  |
|  | соедин. | шт. | 1 |  |
|  | ремонт трубопроводов системы ГХГВ: |  |  |  |
|  | Антик.11,19,25,31; Ленина 1,3,5,9,11,13,24; Горн.4,6; Мира,17,19,Калев.27 |  |  |  |
|  | замена труб оц. ХГВ Д-20,25 | п.м. | 26 |  |
|  | замена кранов шаровых Д-20,25 | шт. | 56 |  |
|  | замена муфт , к/гаек | компл. | 69 |  |
|  | труба медная | п.м. | 23 |  |
|  | тройник | шт. | 4 |  |
|  | соедин. | шт. | 4 |  |
|  | угольник | шт. | 2 |  |
|  | ремонт трубопроводов системы отопления: | м2 |  |  |
|  | ремонт приборов отопления под лестницами и между этажами- Горняков,6, Лен.15,Горняков,4 |  |  |  |
|  | труба | п.м. |  |  |
|  | кран шар. | шт. | 5 |  |
|  | тройник | шт. | 4 |  |
|  | муфта, контргайка | комп. | 9 |  |
|  | радиатор | шт. | 1 |  |
| 3 | Обслуживание электрики |  |  | 588911,65 |
|  | в том числе работы текущего ремонта: |  |  | 176673,49 |
|  | ревизия и восстановление освещения в подъездах: |  |  |  |
|  | замена лампочек | шт. | 990 |  |
|  | ЛБ, ЛД | шт. | 21 |  |
|  | выключателей | шт. | 13 |  |
|  | стартер | шт. | 3 |  |
|  | светильники | шт. | 3 |  |
|  | розетки. | шт. | 5 |  |
|  | патроны | шт. | 22 |  |
|  | реле | шт. | 3 |  |
|  | кабель | п.м. | 20 |  |
|  | кнопки | шт. | 8 |  |
| 4 | Санитарное содержание дома и придомовой территории |  |  | 1523922,61 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Санитарное содержание помещений общего пользования, из них: | кв. м. | 22844,3 | 919878,93 |
|  | Обслуживание мусоропроводов | шт. | 20 | 288226,50 |
|  | Уборка придомовой территории | кв. м. | 146162,4 | 604043,68 |
| 5 | Вывоз мусора и ПТБО |  |  | 1521295,57 |
| 7 | Работы по дренажам |  |  |  |
| 8 | Промывка, опрессовка и работы по ПСЭ системы центрального отопления | домов |  |  |
| 9 | Аварийное обслуживание | заявки |  | 105562,65 |
| 10 | Содержание диспетчерской службы | договор |  | 169980 |
| 11 | Дератизация подвалов | договор |  | 8800,46 |
| 12 | Обслуживание лифтов, услуги ТИЦ, | шт. | 20 | 527110,6 |
| 13 | Расходы по управлению многоквартирным домом |  |  | 1132888,64 |
| 14 | Услуги по начислению, обработке и сбору платежей ** | договор |  |  |
| 15 | Услуги паспортной службы | договор |  |  |
|  | ИТОГО РАСХОДОВ: |  |  | 7041263,05 |